## 一般建築_1
8 確認申請書添付図面の記載事項に関するチェックシート
一般建築物 1/2
各添付図面において、下記の事項についての記載がなされているかをこのチェックシートにより事前にチェック
(□)し、確認申講書に添付して提出いだだくようお願いいたします。
図面名 | 項目 | 確認審査のため明記すべき事項 |  | 適用法令
配置図等 | 道路 |  | 道路の種類、幅員 | 法42条
| 敷地 |  | 方位(真北含) | 法43条
道路との接道長さ
敷地内高低差、敷地と道路及び隣地との高低差
|  |  | セットバック線(道路幅員が4m未満の場合) | 令2条1項
|  |  | 敷地求積図(セットバック部分を除いだ面積) | 法42条2項
|  |  | 敷地周長(建ぺい率緩和適用の場合) | 法53条3項
計画及び既存の擁壁・塀等の構造、高さ
|  |  | 特定道路からの距離(道路による容積率緩和の場合) | 法52条5項
| 配置 |  | 建物と敷地(道路)境界線までの距離(四方同)
斜線制限チェック部分から敷地(道路)境界線までの距離
|  |  | 道路境界線からの建物後退距離及び後退緩和建築物(門 | 法56条2項
|  |  | ・塀、物置、玄関庇等)の概要(道路斜線緩和適用の場合) | 法56条6項
|  |  | 2Aの範囲(2以上の前面道路による斜線緩和適用の場合) | 令2条2項
|  |  | 平均地盤面の算定(建物周囲の地盤に高低差がある場合) | 令135条の5
|  |  | 外壁後退距離の緩和壁長、緩和床面積の算定(緩和適用の場合) | 県条例23,24条
倉庫、自動車車庫(150㎡超)、自動車修理工場の出入口
と道路に関ずる事項
面積表 | 面積算定 |  | 求積図、計算式 | 令2条1項
| 容積率 |  | 容積率不算入部の面積算定[地下の住宅部分] | 法52条2項
|  |  | 〃[共同住宅の共用部分] | 令2条1項
|  |  | 〃[車庫又は自転車置さ場] | 法52条4項
内外仕様図等 | 外部仕様 |  | 屋根、外撃、軒裏仕様(防火認定番号等) | 法22条他
| 内部仕様 |  | 内装制限対象室の内装(防火認定番号等〔クロス及び下地含む〕) | 法35条の2
[特殊建築物、火気使用室、車庫、無窓の居室等]
|  |  | 木造共同住宅等の直下階の天井仕上げ | 県条例15条
|  |  | 界壁、隔壁、防火区画等の仕様 | 法26条他
| 主要構造部 |  | 耐火建築物の仕様 | 令107条
|  |  | 準耐火建築物の仕様[法2条9の3号イ] | 令107条の2
|  |  | 〃[法2条9の3号ロ] | 令109条の3
|  |  | 階数が3以上の建築物の1階の柱の防火被覆 | 令70条

## 一般建築_2
8 確認申請書添付図面の記載事項に関するチェックシート
一般建築物 2/2
各添付図面において、下記の事項についての記載がなされているかをこのチェックシートにより事前にチェック
(□)し、確認申講書に添付して提出いだだくようお願いいたします。
図面名 | 項目 | 確認審査のため明記すべき事項 |  | 適用法令
平面図等 | 用途 |  | 室名等 | 法48条
| 避難 |  | 階段の幅及び蹴上、踏面寸法 | 令23条他
|  |  | 階段の位置(数)と歩行距離の算定 | 令120条他
|  |  | 廊下幅 | 令119条
|  |  | 非常用照明の位置と明るさ(W) | 令126条の4,5
|  |  | 非常用進入口(代用進入口)の位置と構造(大きさ) | 令126条の6,7
|  |  | 敷地内避難通路の幅 | 令128条
| 防火 |  | 防火区画(面積区画、竪穴区画、異種用途区画等) | 令112条等
|  |  | 排煙区画(面積区画、排煙口の位置、排煙計算等) | 令126条の2,3
|  |  | 防火戸の位置と仕様(甲・乙種及び閉鎖機能等) | 令109条他
| 採光 |  | 有効採光の算定(隣地境界線等までの水平距離含む) | 令19,20条
| 換気 |  | 換気の算定 | 令20条の2,3,4
| その他 |  | 出窓の出寸法及び床からの高さ等 | 通達等
|  |  | 小屋裏物置及びロフトの概要[面積、天井高、階段形式] | 通達等
|  |  | 一筋かい位置及び種類、寸法[計算] | 令46条
立面・断面図等 | 各高さ |  | 床高、階高、軒高、最高高さ、天井高、手摺高さ | 令2条1項他
| 屋根 |  | 屋根勾配、軒(庇)の出
| 斜線制限 |  | 道路斜線と各部分の高さ | 法56条1号
|  |  | 隣地斜線と各部分の高さ | 法56条2号
|  |  | 北側斜線と各部分の高さ | 法56条3号
|  |  | 高度地区斜線と各部分の高さ(3階建又は軒高7m以上の場合) | 法58条
| その他 |  | 屋外としての開放性の検討(階段、廊下、バルコニー等) | 通達等
その他必要に応じて添付する図面 | 日影図 |  | 位置(緯度経度)、方位、真北測定方法、測定面の高さ | 法56条の2
建物高さ、測定点における日影時間、等時間日影線図
| 設備図 |  | 防火区画を貫通する給排水管、配電管、風道等の仕様 | 令129条の2の2
|  |  | ガスの安全装置等の仕様(3階建て以上の共同住宅場合) | 令129条の2の2
昇降機図(ダムウェータ含む)
機械設備図(給排水・ガス・空調・換気・排煙・消火)
電気設備図(非常用照明・自火報・避雷)
| 構造図 |  | 鉄骨、RC造等の特記仕様書添付
|  |  | 地盤調査資料添付 | 市細則様式第1
|  |  | (杭基礎及び地耐力10t/㎡以上の直接基礎の場合) | 号(工場・倉庫
| その他 |  | 工場等工事計画書 | の場合)

## 専用住宅
9 確認申請書添付図面の記載事項に関するチエックシート
専用住宅
各添付図面において、下記の事項についての記載がなされているかをこのチェックシートにより事前にチェック
(□)し、確認申講書に添付して提出いだだくようお願いいたします。
Ⅰ．建築基準法に関する事前チェック
図面名 | 項目 | 確認審査のため明記すべき事項 |  | 適用法令
配置図等 | 道路 |  | 道路の種類、幅員 | 法42条
| 敷地 |  | 方位(真北含) | 法43条
道路との接道長さ
敷地内高低差、敷地と道路及び隣地との高低差
|  |  | セットバック線(道路幅員が4m未満の場合) | 令2条1項
|  |  | 敷地求積図(セツトバック部分を除いた面積) | 法42条2項
|  |  | 敷地周長(建ぺい率緩和適用の場合) | 法53条3項
計画及び既存の擁壁、塀等の構造・高さ
| 配置 |  | 建物と敷地(道路)境界線までの距離(四方向)
斜線制限チェック部分から敷地(道路)境界線までの距離
|  |  | 建物後退距離と外構計画等(道路斜線緩和適用の場合) | 法56条2項
|  |  | 2Aの範囲(2以上の前面道路による斜線緩和適用の場合) | 法56条6項
|  |  | 平均地盤面の算定(建物周囲の地盤に高低差がある場合) | 令2条2項
|  |  | 外壁後退距離の緩和壁長、緩和床面積の算定（緩和適用の場合） | 法54条
面積・仕上表 | 面積算定 |  | 求積図、計算式 | 令2条1項
| 容積率 |  | 容積率不算入部の面積算定[地下の住宅部分] | 法52条2項
|  |  | 〃[車庫又は自転車置き場] | 令2条1項
| 内外装仕上 |  | 屋根、外壁、軒裏仕様(防火認定番号) | 法22条他
|  |  | 台所、車庫等の内装(防火認定番号〔クロス及び下地含む〕) | 令128条の4
平面図 | 用途 |  | 部屋の用途 | 法48条
| 採光 |  | 有効採光の算定(隣地境界線までの水平距離含む) | 令19,20条
| その他 |  | 通し柱の位置及び小径 | 宅43条
|  |  | 筋かいの位置及び種類・寸法 | 令46条
|  |  | 出窓の出寸法及び床からの高さ等 | 通達等
|  |  | 小屋裏物置又はロフトの概要[面積、天井高、階段形式] | 通達等
|  |  | 延焼のおそれのある部分の開口部の防火戸（準防・防火地域内の場合） | 法64条
立面図・断面図 | 各高さ |  | 床高、階高(軒高、最高高さ、天井高(手摺高さ) | 令2条1項他
| 屋根 |  | 屋根勾配、軒(庇)の出寸法
| 斜線制限 |  | 道路斜線と各部分の高さ | 法56条1号
|  |  | 北側斜線と各部分の高さ | 法56条3号
|  |  | 高度地区斜線と各部分の高さ(3階建て又は軒高7m以上の場合). | 法58条
| バルコニー |  | バルコニーの開放性の検討 | 通達等